Объявление о проведении тендера

Государственное коммунальное  предприятия на праве хозяйственного ведения «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К.Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области.
Тендер № 3 от 02.03.2023 года о проведении закупа  медицинских изделий.
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Трасса Кокшетау-Рузаевка,1
БИН 960 440 000 508.
ИИК KZ8094817KZT22030351
БИК EURIKZKA                                              
АО "Евразийский Банк" г. Кокшетау
объявляет  о проведении закупа способом тендера следующих товаров.

	№ Лота
	Наименование закупаемых товаров
	Тех. Спецификация  
	Ед. измерен.
	Кол-во, объем
	Цена за единицу, тенге 
	Сумма,  выделенная для закупок 
	Срок поставки  и место поставки

	1
	Респиратор,класс защиты FFP 2 ,с клапаном
	Медицинские респираторы, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, предназначены для защиты медицинских работников от контакта с выдыхаемыми и переносимыми по воздуху микроорганизмами и микрочастицами. Должны задерживать не менее 94 % воздушных примесей размером от 0,4µm. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки.Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов,содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены.
Медицинские респираторы должныобеспечивать:
а) брызгоустойчивость (splashresistance) –медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении;
б) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M.Terrae;
Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций.
Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение)  и  соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия)  на территории РК, выданные уполномоченным  государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того,должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения,с указанием инфекций, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вирусы, в том числе вирус COVID-19.
	шт
	11 200
	1 150,0
	12 880 000,0
	Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика

	2
	Респиратор,класс защиты FFP 3 ,с клапаном
	Медицинские респираторы, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, предназначены для защиты медицинских работников от контакта с выдыхаемыми и переносимыми по воздуху микроорганизмами и микрочастицами. Должны задерживать не менее 98 % воздушных примесей размером от 0,3 µm. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки.Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов,содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены.
Медицинские респираторы должны обеспечивать: 
а) брызгоустойчивость (splashresistance) –медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении;
б) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M.Terrae;
Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций.
Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение)  и  соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия)  на территории РК, выданные уполномоченным  государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того,должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения,с указанием инфекций, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вирусы,в том числе вирус COVID-19.
	шт
	15 730
	1 500
	23 595 000,0
	Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	36 475 000,0
	


Место поставки товара:Государственное коммунальное  предприятия на праве хозяйственного ведения «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К.Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области,  Акмолинская область, г. Кокшетау, Трасса Кокшетау-Рузаевка,1.Аптека.

    Требуемый срок поставки:Согласно технической спецификации.
Условия поставки:  Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту согласно технической спецификации в указанные сроки.
      Пакет тендерной документации можно получить по адресу:020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Трасса Кокшетау-Рузаевка,1, отдел государственных закупок,или  на интернет ресурсе: https://akmola-ocf.kz
Конверты с тендерными заявкамипредставляются  по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса Кокшетау-Рузаевка,1, отдел государственных закупок. 
Время начала приема заявок 03 марта 2023 года 09.00 ч.
[bookmark: _Hlk100134243]    Окончательный срок представления тендерных заявок до09.30 ч "24" марта 2023 г.
    Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.30 ч "24" марта 2023 г по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, Трасса Кокшетау-Рузаевка,1, отдел государственных закупок.   
Председатель тендерной  комиссии          - Солтанбекова С.А.
                                                                      Заместитель директора по                    
                                                                      медицинской части  

Заместитель председателя		          - Куц М.В.
                                                                      Заведующая аптекой   

Члены тендерной  комиссии: 
[bookmark: _Hlk102727983]
1.  Исмаилов    - юрисконсульт

2.  Бектемирова З.М. – врач эпидемиолог 

3. Газизов Ж.Р.  – Заведующий ЛТО 2

Секретарь тендерной комиссии		- Дитцель О.В.
                                                                       Руководитель  ОПР  и ГЗ  

      Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

      Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 -716-2-26-33-61.

Директор
Государственного коммунального  предприятия
на Праве Хозяйственного Ведения «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени К.Курманбаева» 
[bookmark: _GoBack]при управлении здравоохранения Акмолинской области        Махашев Ж.Р.
