Техническая спецификация
	№ Лота
	Наименование закупаемых товаров
	Тех. Спецификация  
	Ед. измерен.
	Кол-во, объем
	Срок поставки  и место поставки

	1
	Респиратор,класс защиты FFP 2 ,с клапаном
	Медицинские респираторы, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, предназначены для защиты медицинских работников от контакта с выдыхаемыми и переносимыми по воздуху микроорганизмами и микрочастицами. Должны задерживать не менее 94 % воздушных примесей размером от 0,4µm. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки.Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов,содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены.

Медицинские респираторы должныобеспечивать:

а) брызгоустойчивость (splashresistance) –медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении;
б) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M.Terrae;

Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций.

Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение)  и  соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия)  на территории РК, выданные уполномоченным  государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того,должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения,с указанием инфекций, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вирусы, в том числе вирус COVID-19.
	шт
	11200
	Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика

	2
	Респиратор,класс защиты FFP 3 ,с клапаном
	Медицинские респираторы, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, предназначены для защиты медицинских работников от контакта с выдыхаемыми и переносимыми по воздуху микроорганизмами и микрочастицами. Должны задерживать не менее 98 % воздушных примесей размером от 0,3 µm. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с выпускным клапаном, носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки.Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов,содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены.

Медицинские респираторы должны обеспечивать: 

а) брызгоустойчивость (splashresistance) –медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении;
б) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M.Terrae;

Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций.

Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение)  и  соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия)  на территории РК, выданные уполномоченным  государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того,должны представить инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом в области применения,с указанием инфекций, против которых эффективны данные респираторы, особое значение имеют микобактерии туберкулеза и вирусы,в том числе вирус COVID-19.
	шт
	15730
	Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика


    Куц М.В.                                           – Заведующая аптекой.
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